Декларация пожарной безопасности

#### Требования к декларации пожарной безопасности

1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации (ст. 49 Градостроительного кодекса РФ), а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и предусматривает:

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

2 При составлении декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены для соответствующего объекта защиты.

4. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, представившие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, декларации пожарной безопасности представляются в течение одного года со дня их ввода в эксплуатацию. Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности представляются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном основании, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты) в течение одного года со дня изменения сведений.

7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу настоящего Федерального закона, декларация пожарной безопасности предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в силу, т.е. до 1.05.2010 года (п. 7 ст. 64 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.).

8. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Утверждены приказом МЧС России № 91 от 24.02.2009 года.

9. Декларация составляется согласно утвержденной форме в 2-х

экземплярах, подписывается декларантом и направляется в территориальные отделы ГПН ГУ МЧС России по Омской области непосредственно либо по почте.

10. Должностные лица органа ГПН проверяют соответствие заполнения

поступившей декларации установленным к ней требованиям, осуществляют ее регистрацию путем внесения необходимых сведений в перечень деклараций пожарной безопасности. В течение 3-х дней после регистрации 1 экземпляр декларации направляется органом МЧС России в адрес декларанта.

- При несоответствии заполнения декларации установленным к ним

требованиям должностные лица органов МЧС России возвращают декларацию декларанту с письменным указанием мотивированных причин отказа в ее регистрации.

Зарегистрирована

(Наименование территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора).

«___» ________________ 200_ г.

Регистрационный  № ______________

__________________________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении_____________________________________

______________________________________________________________________________

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и

______________________________________________________________________________

сокращенное наименование (в случае, если имеется), а в том числе фирменное наименование объекта защиты

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица__________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщик_____________________________________

Место нахождения объекта защиты _______________________________________________

(Указывается адрес фактического места

______________________________________________________________________________

нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта  защиты________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска ) |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования**) |
| 1 | 2 |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты. (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) |

Настоящую декларацию разработал

_______________________________                                                                      ____________

(Должность, фамилия, инициалы)                                                                                                               (Подпись)

«___» ______________________________ 200__г.

М.П.

________________________________________________________

* К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска

** К декларации прилагается копия страхового полиса